固原市原州区关于自治区党委第三生态环境

督察组督察反馈问题第九、十一、十八项整改任务整改销号情况公示

原州区承担的第三轮自治区生态环境保护督察第九、十一、十八项整改任务目前已完成整改，并按要求开展了自行验收，现将整改工作完成情况进行公示如下：

一、存在的问题及整改完成情况

（一）任务9：水利部门河长制落实有差距，清水河河道两侧存在倾倒建筑垃圾和生活垃圾的现象。

整改目标：全面压实河湖长责任，推动河湖长制从“有名有责”到“有能有效”转变，持续改善河湖面貌和水生态环境。

整改措施：一是认真贯彻落实自治区总河长第4号令，自治区总河长第八次会议精神，做实做细河长制工作。二是召开原州区总河长会议、联席会议、现场协调会议，安排部署，理清职责，督促落实。要求坚持常态化整治，提升清水河生态环境质量。三是强化日常巡查管护，开展“清漂行动”清理整治河道垃圾专项行动，对清水河及其岸线进行大规模、全方位的环境卫生综合整治，彻底清除河道管理范围内的积存垃圾。四是加强部门联动共治，加大跟踪问效力度依法，三级河长要严格履职尽责，推进河湖库“清四乱”向纵深发展。五是加大河湖管理执法力度，严厉打击在河道随意倾倒建筑垃圾违法行为，清理整治突出问题。

整改完成情况：以清水河为重点，在全区范围内开展推进河湖库“清四乱”举一反三专项整治行动，巡河队伍以城市周边、乡镇驻地和村庄周围垃圾堆放易发频发的河道区域为重点，持续开展清漂行动，集中打捞水面漂浮垃圾和水生杂草植物、沿岸生产生活垃圾，共清理运输垃圾230余吨，清理树障2000余株，恢复河岸线580米，并发放宣传手册，宣传巡河护河爱河知识，激发居民保护河湖的责任感和参与意识，坚决遏增量、清存量，确保河道干净整洁，持续巩固河湖管护“最后一公里”。

（二）任务11：2023年，原州区宁夏土丰农业发展有限公司，宁夏鹿盘山饮用水有限公司等156家企业或个人存在超量取用地下水问题。彭堡镇1地下水自备井年许可取水量4万立方米，实际取水量61.75万立方米，超许可量近15倍。固原长城淀粉有限公司存在违规取用地下水问题。

整改目标：加强取用水日常监管，严格落实用水定额管理、取水许可制度，开展违规取用水排查整治，确保整改工作取得实效。

1.原州区宁夏土丰农业发展有限公司、宁夏鹿盘山饮用水有限公司等156家企业或个人存在超量取用地下水问题。

整改措施：按照国家相关法律法规规定，对企业和个人违法取水行为依法进行查处并征收水资源税。加大取用水日常监管检查力度，进一步规范企业和个人取水行为。在城市绿化和洒水降尘等过程中充分利用再生水，做到水资源最大程度的有效配置。

整改完成情况：2024年5月，按照《自治区人民政府办公厅关于印发<宁夏回族自治区水资源税改革试点实施办法>的通知》（宁政办规发〔2017〕217号文件）及《宁夏回族自治区水资源税征收管理暂行办法》相关规定，按照水务部门核定水量，税务部门征收的原则，对原州区农业用水超许可用水户按照0.03元/立方米征收水资源税。对156家企业或个人下发了《固原市原州区水资源税缴纳通知书》，156家企业或个人已全部足额缴纳水资源税。

2.彭堡镇1地下水自备井年许可取水量4万立方米，实际取水量61.75万立方米，超许可量近15倍。

整改措施：在全区范围内开展违规取用水“举一反三”专项排查整治，建立检查台账和整改台账，实地核对正在整改问题线索并依法依规进行查处。积极争取中央水利发展资金和现代化生态灌区建设项目等工程措施，逐步完善农业灌溉自备井计量设施，全面提升计量设施的覆盖率。

整改完成情况：经核查，彭堡镇撒门村六组海小玲农业灌溉地下水取水井计量设施已安装且正常计量，计量读数为累计数据属2年累计量，实际用水量为：12.51742万立方米，结合灌溉面积和灌溉定额综合研判，彭堡镇海小玲地下水自备井年用水量为6.25871万立方米，61.75万立方米属填写有误。2024年8月2日，向海小玲送达《固原市原州区水资源税缴纳通知书》，2024年9月4日，海小玲上缴了水资源税688.52元。固原市原州区灌溉水源计量设施安装工程于2022年4月1日开工建设，2023年11月9日完成竣工验收，农业灌溉地下水自备井计量设施安装率已达100%。

3.固原长城淀粉有限公司存在违规取用地下水问题。

整改措施：对固原长城淀粉有限公司违规取用地下水问题，依法依规进行调查处理。

整改完成情况：对固原长城淀粉有限公司用水情况进行核查，该企业位于原州区中河乡中河村，按照该公司淀粉生产用水需求量，固原长城淀粉有限公司申请，经现场核验无误，于2021年11月18日颁发了取水许可证（证号：D640402G2021-0124），许可水量为3万立方米/年，取用水正常。

（三）任务18：部分河流水质不稳定，2023年以来，清水河个别月份化学需氧量等指标还存在超标情形。

整改目标：通过排查预警，完善治理措施，确保区内主要河流水质达标率达到100%。

整改措施：一是加强组织领导。压紧压实水污染防治责任，重点改善农村河流沟道面貌、推进农业面源污染治理；强化系统治理和监督管理，规范水污染管控，保护清水河水质不受污染。二是及时排查预警。加大河湖“清四乱”整治力度，定期对主要河流及水源地开展巡查和水质抽检，对清水河两个重要国控断面，常态化开展水质研判、对比和分析，发现数据异常，及时启动应急预警，确保水环境质量达标。三是严格涉水企业监管。落实“三长”机制，严厉打击水事违法行为；对城镇及农村污水处理设施、涉水企业开展执法检查，规范入河排污口管理，杜绝偷排漏排等行为发生。四是坚持项目化治理。实施城镇污水提质增效、农村污水治理和再生水利用、水生态修复等项目，提高污水收集率和治理率。

整改完成情况：建立多部门协同机制，召开专题协调会5次，明确水质监测、排污监管等职责边界，针对清水河、冬至河、沈家河水库等重要水域，做好水环境质量分析研判、预警预报、水环境污染管控和风险防范，加大重点涉水企业执法监管，形成国控断面水质异常“研判-预警-处置”闭环流程，确保二十里铺国控断面达到Ⅱ类水质，三营国控断面水质稳定达到IV类。通过项目建设来优化水生态环境，系统推进15个山水林草沙项目，累计完成投资14.1亿元，确保主要河流水质达标率达到100%。

二、自行验收情况

第三轮自治区生态环境保护督察第九、十一、十八项整改任务整改任务整改完成后，2024年12月24日，由固原市原州区水务局牵头，联合市生态环境局原州分局、开城镇、南关街道办、北塬街道办、官厅镇、头营镇、三营镇对上述整改任务进行了复核验收。经验收，整改措施全部落实到位。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向原州区进行反馈。公示时间：2025年6月12日至2025年6月18日，共5个工作日。

受理部门：原州区水务局

联系电话：0954-2031607

联系地址：原州区东关路84号

原州区人民政府

2025年6月12日