固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表一	                                                                                                                                          共3页/第1页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 |
| 01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | <5 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | 7.75 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 7.7 | 114.6 | 372 | 219.8 | 0.36 |
| 02 | 正祥饭店 | 末梢水 | <5 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 7.81 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 8.8 | 126.3 | 374 | 216.9 | 0.40 |
| 03 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | <5 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 7.83 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 8.5 | 127.7 | 364 | 215.6 | 0.48 |
| 04 | 晨光家具城 | 末梢水 | <5 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 7.79 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 8.8 | 127.3 | 369 | 214.2 | 0.36 |
| 05 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | <5 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 7.74 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 8.5 | 130.2 | 366 | 216.4 | 0.40 |
| 06 | 固原市水务局 | 末梢水 | <5 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 7.76 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 8.0 | 122.5 | 389 | 220.9 | 0.52 |
| 07 | 原州区政府 | 末梢水 | <5 | 0.50 | 未检出 | 未检出 | 7.71 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 8.2 | 125.4 | 373 | 218.4 | 0.32 |
| 08 | 原州区医院 | 末梢水 | <5 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 7.80 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 8.3 | 127.7 | 372 | 217.2 | 0.44 |
| 09 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | <5 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 7.81 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 8.7 | 128.6 | 383 | 219.9 | 0.36 |

检验人： 余娟 王静                 审核人：    高毅平                签发人：  张志军                报告日期 ：  2020    年  6  月  12  日

固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表二	                                                                                                                                          共3页/第2页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 挥发性 酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 三氯 甲烷 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸 盐氮 |
| 01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.011 | 0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.40 | 5.01 |
| 02 | 正祥饭店 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0002 | 0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.39 | 4.83 |
| 03 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | ＜0.0002 | 0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.37 | 4.93 |
| 04 | 晨光家具城 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.00033 | 0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.40 | 4.76 |
| 05 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.016 | 0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.40 | 4.63 |
| 06 | 固原市水务局 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.026 | 0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.37 | 4.65 |
| 07 | 原州区政府 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.020 | 0.0011 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.40 | 4.74 |
| 08 | 原州区医院 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.012 | 0.0011 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.40 | 4.44 |
| 09 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.021 | 0.0016 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.42 | 4.66 |

检验人： 余娟 王静                 审核人：    高毅平                签发人：  张志军                报告日期 ：  2020    年  6  月  12  日

固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表三

共3页/第3页

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 四氯 化碳 | 总α放射性 （Bq/L） | 总β放射性 （Bq/L） | 余氯 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100 mL） | 耐热大肠菌群 （MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |
| 01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ---- | ---- | 0.0001 | ---- | ---- | 0.50 | 7 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 02 | 正祥饭店 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.16 | 20 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 03 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.15 | 42 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 04 | 晨光家具城 | 末梢水 | ---- | ---- | ＜0.0001 | ---- | ---- | 0.27 | 16 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 05 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.0001 | ---- | ---- | 0.40 | 19 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 06 | 固原市水务局 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.0001 | ---- | ---- | 0.06 | 40 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 07 | 原州区政府 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.0001 | ---- | ---- | 0.20 | 51 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 08 | 原州区医院 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.0001 | ---- | ---- | 0.21 | 63 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 09 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.0001 | ---- | ---- | 0.19 | 51 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |

检验人： 余娟 王静                 审核人：    高毅平                签发人：  张志军                报告日期 ：  2020    年  6  月  12  日