| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 三氯 甲烷 | 四氯 化碳 | 氯酸盐 | 亚氯 酸盐 |
| F01 | 三营镇辽坡水泵站 | 出厂水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0038 | 0.0001 | —— | —— |
| F02 | 三营中学 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0038 | 0.0001 | —— | —— |
| F03 | 三营镇赵寺村1组 （赵岩） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0038 | 0.0001 | —— | —— |
| F04 | 黄铎堡镇黄铎堡村3组（郝瑞东） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0058 | 0.0001 | —— | —— |
| F05 | 黄铎堡镇黄铎堡村3组（刘丽） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0046 | 0.0001 | —— | —— |
| F06 | 头营镇头营村水房 | 出厂水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0001 | —— | —— |
| F07 | 头营镇派出所 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0001 | —— | —— |
| F08 | 头营镇圆德社区卫生服务中心 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0001 | —— | —— |
| F09 | 后磨河油坊村水房 | 出厂水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0001 | —— | —— |
| F10 | 中河乡油坊村5组 （海建荣） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0001 | —— | —— |

宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表一

第1页/共8页

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26 日

宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表二	                                                                                                                                          第2页/共8页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 |
| F01 | 三营镇辽坡水泵站 | 出厂水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F02 | 三营中学 | 末梢水 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F03 | 三营镇赵寺村1组 （赵岩） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F04 | 黄铎堡镇黄铎堡村3组（郝瑞东） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F05 | 黄铎堡镇黄铎堡村3组（刘丽） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F06 | 头营镇头营村水房 | 出厂水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F07 | 头营镇派出所 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F08 | 头营镇圆德社区卫生服务中心 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F09 | 后磨河油坊村水房 | 出厂水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F10 | 中河乡油坊村5组 （海建荣） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26  日

宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表一	                                                                                                                        第3页/共8页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 三氯 甲烷 | 四氯 化碳 | 氯酸盐 | 亚氯 酸盐 |
| F11 | 中河乡油坊村5组 （马具伟） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0002 | —— | —— |
| F12 | 彭堡镇别庄村水房 | 出厂水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0002 | —— | —— |
| F13 | 彭堡镇别庄村1组 （别德念） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0001 | —— | —— |
| F14 | 彭堡镇别庄村1组 （别德平） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0039 | 0.0001 | —— | —— |
| F15 | 张易镇上滩村水房 | 出厂水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | <0.0001 | —— | —— |
| F16 | 张易镇上滩村9组 （魏金斗） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0002 | —— | —— |
| F17 | 张易镇上滩村1组 （白进水） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0002 | —— | —— |
| F18 | 张易镇中心小学 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | 0.0002 | —— | —— |
| F19 | 贺家湾水厂 | 出厂水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0038 | 0.0001 | —— | —— |
| F20 | 开城镇二十里铺2组（马诚） | 出厂水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0038 | 0.0001 | —— | —— |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26 日

宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表二	                                                                                                                                          共4页/第8页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 |
| F11 | 中河乡油坊村5组 （马具伟） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F12 | 彭堡镇别庄村水房 | 出厂水 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F13 | 彭堡镇别庄村1组 （别德念） | 末梢水 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F14 | 彭堡镇别庄村1组 （别德平） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F15 | 张易镇上滩村水房 | 出厂水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F16 | 张易镇上滩村1组 （张玉虎） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F17 | 张易镇上滩村1组 （白进水） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F18 | 张易镇中心小学 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F19 | 贺家湾水厂 | 出厂水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.001 | ＜0.002 |
| F20 | 开城镇郭庙村水沟林场供水房 | 出厂水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26  日

宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表一	                                                                                                        第5页/共8页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 三氯 甲烷 | 四氯 化碳 | 氯酸盐 | 亚氯 酸盐 |
| F21 | 开城镇二十里铺供水站（调水池） | 出厂水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0038 | 0.0001 | —— | —— |
| F22 | 河川乡店河小学 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0047 | 0.0001 | —— | —— |
| F23 | 河川乡康沟村1组 （马波） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0047 | 0.0002 | —— | —— |
| F24 | 河川乡康沟村1组 （马万成） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0046 | 0.0002 | —— | —— |
| F25 | 官厅镇刘店小学 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0058 | 0.0001 | —— | —— |
| F26 | 官厅镇刘店村1组 （马存银） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0058 | 0.0001 | —— | —— |
| F27 | 炭山乡街道（马忠诚） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0058 | 0.0001 | —— | —— |
| F28 | 炭山乡炭山村1组 （沙彦忠） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0059 | 0.0002 | —— | —— |
| F29 | 寨科乡卫生院 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0058 | 0.0002 | —— | —— |
| F30 | 寨科乡街道（郝向荣） | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0058 | 0.0002 | —— | —— |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26  日

宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表二	                                                                                                                                                 共6页/第8页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 |
| F21 | 开城镇二十里铺供水站（调水池） | 出厂水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F22 | 河川乡店河小学 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F23 | 河川乡康沟村1组 （马波） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F24 | 河川乡康沟村1组 （马万成） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F25 | 官厅镇刘店小学 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.003 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F26 | 官厅镇刘店村1组 （马存银） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F27 | 炭山乡街道（马忠诚） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F28 | 炭山乡炭山村1组 （沙彦忠） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F29 | 寨科乡卫生院 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |
| F30 | 寨科乡街道（郝向荣） | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.0004 | ＜0.002 |

检验人：钱峰                                   审核人： 高毅平                    签发人： 张志军             报告日期 ： 2019 年  9 月 26  日

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 三氯 甲烷 | 四氯 化碳 | 氯酸盐 | 亚氯 酸盐 |
| F31 | 寨科乡中心小学 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | ＜0.0002 | <0.0001 | —— | —— |
| F82 | 河川骆驼河自采扶贫深井水 | 自检深井供水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0083 | 0.0001 | —— | —— |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表一	第7页/共8页

检验人：钱峰                                   审核人： 高毅平                    签发人： 张志军             报告日期 ： 2019 年  9 月 26  日

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 |
| F31 | 寨科乡中心小学 | 末梢水 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.002 | ＜0.002 |
| F82 | 河川骆驼河自采扶贫深井水 | 自检深井供水 | ＜0.02 | 0.003 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

宁夏农村饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表二	共8页/第8页

检验人：钱峰                                   审核人： 高毅平                    签发人： 张志军             报告日期 ： 2019 年  9 月 26  日