宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表一	                                                                                                                           第1页/共10页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 三氯 甲烷 | 四氯 化碳 | 二氧 化氯 | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 总β放射性 （Bq/L） |
| F32 | 宁夏六盘山水务南郊水厂 | 出厂水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0094 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F33 | 正祥饭店 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0092 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F34 | 晨光家具城 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0077 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F35 | 原州区CDC | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0077 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F36 | 开发区管委会 办公楼 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0077 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F37 | 固原市水务局 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0059 | 0.0002 | —— | —— | —— | —— |
| F38 | 原州区政府 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0099 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F39 | 原州区医院 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0077 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F40 | 火车站 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0096 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F41 | 固原市CDC | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0094 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26 日

宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表二	                                                                                                                                          共2页/第10页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 |
| F32 | 宁夏六盘山水务南郊水厂 | 出厂水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F33 | 正祥饭店 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F34 | 晨光家具城 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.0004 | ＜0.002 |
| F35 | 原州区CDC | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F36 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F37 | 固原市水务局 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F38 | 原州区政府 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F39 | 原州区医院 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F40 | 火车站 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F41 | 固原市CDC | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26  日

宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表一	                                                                                                                           第3页/共10页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 三氯 甲烷 | 四氯 化碳 | 二氧 化氯 | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 总β放射性 （Bq/L） |
| F42 | 固原市妇幼保健院 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0094 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F43 | 中心血站 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0094 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F44 | 驿家宾馆 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0099 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F45 | 汽车站 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0078 | 0.0002 | —— | —— | —— | —— |
| F46 | 市房管局 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0077 | 0.0002 | —— | —— | —— | —— |
| F47 | 派胜小区 | 二次供水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0107 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F48 | 华福住宅小区 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0058 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F49 | 古雁山庄 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0077 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F50 | 一中 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0108 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F51 | 六盘山热电厂公寓楼 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0077 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26  日

宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表二	                                                                                                                                          共4页/第10页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 |
| F42 | 固原市妇幼保健院 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F43 | 中心血站 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F44 | 驿家宾馆 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F45 | 汽车站 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F46 | 市房管局 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F47 | 派胜小区 | 二次供水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F48 | 华福住宅小区 | 末梢水 | ＜0.02 | ＜0.01 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.002 | ＜0.002 |
| F49 | 古雁山庄 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F50 | 一中 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.0004 | ＜0.002 |
| F51 | 六盘山热电厂公寓楼 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26  日

宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表一	                                                                                                                           第5页/共10页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 三氯 甲烷 | 四氯 化碳 | 二氧 化氯 | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 总β放射性 （Bq/L） |
| F52 | 精神病医院 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0094 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F53 | 朝阳小区 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0107 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F54 | 污水处理厂 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0092 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F55 | 公交公司 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0092 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F56 | 东城花园 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0098 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F57 | 东海幼儿园 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0094 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F58 | 实验区福苑饭庄 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0094 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F59 | 福利医院 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0077 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F60 | 康泰医院 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0092 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F61 | 大唐浴宫 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0086 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26 日

宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表二	                                                                                                                                          共6页/第10页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 |
| F52 | 精神病医院 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F53 | 朝阳小区 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F54 | 污水处理厂 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F55 | 公交公司 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F56 | 东城花园 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F57 | 东海幼儿园 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F58 | 实验区福苑饭庄 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.0008 | ＜0.002 |
| F59 | 福利医院 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F60 | 康泰医院 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F61 | 大唐浴宫 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26  日

宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表一	                                                                                                                           第7页/共10页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 三氯 甲烷 | 四氯 化碳 | 二氧 化氯 | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 总β放射性 （Bq/L） |
| F62 | 弘文中学 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0039 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F63 | 博物馆 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0094 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F64 | 固原宾馆 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0092 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F65 | 荣味斋 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0092 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F66 | 东海宋家巷小区 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0098 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F67 | 桃源宾馆 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0097 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F68 | 碧水兰亭 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0076 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F69 | 固原市驾校 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0080 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F70 | 原州区水务局 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0058 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F71 | 第一小学 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0081 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26  日

宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表二	                                                                                                                                          共8页/第10页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 |
| F62 | 弘文中学 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F63 | 博物馆 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F64 | 固原宾馆 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F65 | 荣味斋 | 末梢水 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F66 | 东海宋家巷小区 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F67 | 桃源宾馆 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F68 | 碧水兰亭 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F69 | 固原市驾校 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F70 | 原州区水务局 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F71 | 第一小学 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26  日

宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表一	                                                                                                                           第9页/共10页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 三氯 甲烷 | 四氯 化碳 | 二氧 化氯 | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 总β放射性 （Bq/L） |
| F72 | 五小 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0091 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F73 | 永祥宾馆 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0082 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F74 | 固原市工商银行 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0071 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F75 | 万和大酒店 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0100 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F76 | 社会保障局 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0084 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F77 | 固原市五原中学 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0083 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F78 | 原州区公安局 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0092 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F79 | 质量技术监督局 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0099 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F80 | 飞机场 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0093 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
| F81 | 福苑饭庄 | 末梢水 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 0.0095 | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26  日

宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监测检验结果表二	                                                                                                                                          共10页/第10页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 |
| F72 | 五小 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F73 | 永祥宾馆 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.002 | ＜0.002 |
| F74 | 固原市工商银行 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F75 | 万和大酒店 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F76 | 社会保障局 | 末梢水 | ＜0.02 | ＜0.001 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F77 | 固原市五原中学 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F78 | 原州区公安局 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F79 | 质量技术监督局 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | 0.0007 | ＜0.002 |
| F80 | 飞机场 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |
| F81 | 福苑饭庄 | 末梢水 | ＜0.02 | 0.002 | ＜0.00013 | ＜0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 |

检验人：  钱峰                     审核人：高毅平                    签发人：张志军                     报告日期 ：   2019  年  9 月  26 日