## Sheet1
2019年宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监督检测结果表一
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检验项目及结果（mg/L）
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发性酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 游离余氯
F32 | 宁夏六盘山水务有限公司南郊水厂 | 出厂水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.34 | 2.01 | 14.8 | 103.4 | 398 | 209 | 0.12 | 0.52
F33 | 正祥饭店 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 0.21 | 15.16 | 107 | 399 | 218 | 0.16 | 0.11
F34 | 晨光家具城 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.18 | 17.18 | 106 | 402 | 211 | 0.27 | 0.08
F35 | 原州区CDC | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.19 | 15.28 | 108 | 405 | 218 | 0.19 | 0.15
F36 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.17 | 15.64 | 109 | 408 | 220 | 0.14 | 0.17
F37 | 固原市水务局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.39 | 2.18 | 15.94 | 110 | 411 | 209 | 0.28 | 0.12
F38 | 原州区政府 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.16 | 16.14 | 108 | 409 | 213 | 0.21 | 0.15
F39 | 原州区医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.02 | 15.35 | 106 | 402 | 214 | 0.11 | 0.13
F40 | 火车站 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.4 | 2.08 | 15.47 | 105 | 406 | 211 | 0.19 | 0.08
F41 | 固原市CDC | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.4 | 2.09 | 15.64 | 105 | 408 | 214 | 0.26 | 0.07
F42 | 固原市妇幼保健院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.1 | 15.48 | 108 | 405 | 224 | 0.18 | 0.08
F43 | 中心血站 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.39 | 2.11 | 15.67 | 106 | 410 | 220 | 0.26 | 0.1
F44 | 驿家宾馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.08 | 16.41 | 107 | 411 | 218 | 0.24 | 0.15
F45 | 汽车站 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.07 | 16.24 | 105 | 409 | 213 | 0.16 | 0.16
15.34 | 市房管局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.08 | 15.34 | 107 | 405 | 219 | 0.27 | 0.12
F47 | 派胜小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.11 | 15.64 | 109 | 420 | 218 | 0.18 | 0.08
F48 | 华福住宅小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.08 | 15.42 | 105 | 419 | 211 | 0.11 | 0.09
F49 | 古雁山庄 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.09 | 15.37 | 108 | 408 | 211 | 0.19 | 0.12
F50 | 一中 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.07 | 15.62 | 106 | 409 | 218 | 0.27 | 0.07
F51 | 六盘山热电厂公寓楼 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.05 | 17.2 | 107 | 407 | 219 | 0.23 | 0.12
F52 | 精神病医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.15 | 15.32 | 105 | 406 | 219 | 0.2 | 0.15
检验人：高翻云 审核人：赵淑彩 签发人：张晓平 报告日期：2019年9月17日
2019年宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监督检测结果表一
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检验项目及结果（mg/L）
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发性酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 游离余氯
F53 | 朝阳小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.39 | 2.08 | 15.68 | 110 | 415 | 217 | 0.19 | 0.08
F54 | 污水处理厂 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.1 | 15.76 | 105 | 420 | 214 | 0.16 | 0.03
F55 | 公交公司 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.08 | 15.84 | 109 | 107 | 216 | 0.27 | 0.08
F56 | 东城花园 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.07 | 15.67 | 108 | 409 | 221 | 0.16 | 0.07
F57 | 东海幼儿园 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.08 | 15.94 | 107 | 411 | 218 | 0.17 | 0.12
F58 | 实验区福苑饭庄 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.4 | 2.09 | 15.82 | 106 | 409 | 219 | 0.13 | 0.11
F59 | 福利医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.07 | 15.94 | 105 | 413 | 216 | 0.21 | 0.13
F60 | 康泰医院 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.41 | 2.08 | 15.67 | 109 | 418 | 216 | 0.23 | 0.15
F61 | 大唐浴宫 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.11 | 15.84 | 110 | 408 | 218 | 0.29 | 0.1
F62 | 弘文中学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.03 | 15.83 | 105 | 409 | 224 | 0.18 | 0.09
F63 | 博物馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.08 | 15.49 | 105 | 407 | 220 | 0.16 | 0.11
F64 | 固原宾馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.09 | 16.1 | 108 | 412 | 211 | 0.27 | 0.05
F65 | 荣味斋 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.12 | 16.25 | 108 | 408 | 209 | 0.22 | 0.06
F66 | 东海宋家巷小区 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.05 | 15.49 | 106 | 406 | 221 | 0.26 | 0.1
F67 | 桃源宾馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.05 | 15.86 | 105 | 407 | 220 | 0.18 | 0.11
F68 | 碧水兰亭 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.06 | 15.76 | 107 | 408 | 211 | 0.11 | 0.15
F69 | 固原市驾校 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.07 | 15.84 | 106 | 409 | 216 | 0.14 | 0.1
F70 | 原州区水务局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.08 | 15.94 | 107 | 411 | 214 | 0.27 | 0.08
F71 | 第一小学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.06 | 15.87 | 106 | 412 | 213 | 0.26 | 0.09
F72 | 五小 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.08 | 15.94 | 108 | 409 | 216 | 0.17 | 0.14
F73 | 永祥宾馆 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.05 | 15.67 | 107 | 408 | 218 | 0.17 | 0.1
F74 | 固原市工商银行 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.35 | 2.05 | 15.94 | 104 | 412 | 219 | 0.13 | 0.09
F75 | 万和大酒店 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.06 | 15.82 | 104 | 415 | 219 | 0.27 | 0.08
F76 | 社会保障局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.08 | 15.84 | 106 | 409 | 218 | 0.18 | 0.1
F77 | 固原市五原中学 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.1 | 15.86 | 106 | 410 | 217 | 0.22 | 0.15
检验人：高翻云 审核人：赵淑彩 签发人：张晓平 报告日期：2019年9月17日
2019年宁夏城市饮水（丰水期）安全工程水质卫生监督检测结果表一
编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检验项目及结果（mg/L）
|  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 挥发性酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 游离余氯
F78 | 原州区公安局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.38 | 2.08 | 15.89 | 107 | 409 | 214 | 0.11 | 0.08
F79 | 质量技术监督局 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 7.9 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.37 | 2.06 | 15.87 | 106 | 411 | 219 | 0.19 | 0.1
F80 | 飞机场 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.1 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.11 | 16.1 | 108 | 406 | 220 | 0.27 | 0.11
F81 | 福苑饭庄 | 末梢水 | <5 | 1 | 无 | 无 | 8.0 | <0.002 | <0.025 | <0.02 | 0.36 | 2.04 | 16.04 | 107 | 408 | 217 | 0.25 | 0.09
检验人：高翻云 审核人：赵淑彩 签发人：张晓平 报告日期：2019年9月17日