固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表一	                                                                                                                                          共3页/第1页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 |
| 01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | <5 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 8.14 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 11.9 | 152.8 | 403 | 273.2 | 0.49 |
| 02 | 正祥饭店 | 末梢水 | <5 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | 8.20 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 16.8 | 157.8 | 409 | 247.0 | 0.96 |
| 03 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | <5 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 8.26 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 10.8 | 151.0 | 420 | 248.6 | 1.20 |
| 04 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | <5 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 8.27 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 10.8 | 152.7 | 417 | 246.0 | 1.04 |
| 05 | 晨光家具城 | 末梢水 | <5 | 0.19 | 未检出 | 未检出 | 8.27 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 10.8 | 152.6 | 420 | 255.4 | 1.12 |
| 06 | 固原市水务局 | 末梢水 | <5 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 8.27 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 10.9 | 153.0 | 419 | 250.0 | 0.72 |
| 07 | 原州区政府 | 末梢水 | <5 | 0.31 | 未检出 | 未检出 | 8.28 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 11.0 | 154.5 | 414 | 265.4 | 1.12 |
| 08 | 原州区医院 | 末梢水 | <5 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 8.29 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 10.6 | 154.1 | 416 | 254.0 | 1.20 |
| 09 | 火车站 | 末梢水 | <5 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 8.31 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 11.7 | 159.0 | 424 | 229.8 | 0.88 |
| 10 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | <5 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 8.34 | ＜0.008 | ＜0.037 | ＜0.012 | ＜0.009 | ＜0.0035 | 11.8 | 156.7 | 395 | 269.6 | 0.96 |

检验人：余娟 李娜            审核人：高毅平                    签发人：张志军              报告日期 ：2020 年  4  月  3  日

固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表二	                                                                                                                                          共3页/第2页

| 编号 | 采样地址 | 样品 名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 挥发性 酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 氨氮 | 三氯 甲烷 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸 盐氮 |
| 01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0081 | 0.0012 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | 0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.39 | 6.89 |
| 02 | 正祥饭店 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0077 | 0.0027 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | 0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.41 | 6.93 |
| 03 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0071 | 0.0016 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | 0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.40 | 6.74 |
| 04 | 晨光家具城 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0092 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | 0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.50 | 7.11 |
| 05 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0092 | 0.0015 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | 0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.31 | 6.74 |
| 06 | 固原市水务局 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0082 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | 0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.40 | 7.16 |
| 07 | 原州区政府 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0096 | 0.0017 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.46 | 7.20 |
| 08 | 原州区医院 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0077 | 0.0011 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.40 | 7.46 |
| 09 | 火车站 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0094 | 0.0015 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.65 | 5.92 |
| 10 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ＜0.002 | ＜0.025 | ＜0.02 | 0.0082 | ＜0.001 | ＜0.00013 | <0.004 | ＜0.00013 | ＜0.0001 | <0.002 | ＜0.002 | 0.39 | 7.34 |

检验人：余娟 李娜            审核人：高毅平                    签发人：张志军              报告日期 ：2020 年  4  月  3  日

固原市城市生活饮用水专项监测（市政供水）检验结果表三

共3页/第3页

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 检 验 项 目 及 结 果（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 亚氯 酸盐 | 氯酸盐 | 四氯 化碳 | 总α放射性 （Bq/L） | 总β放射性 （Bq/L） | 余氯 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100 mL） | 耐热大肠菌群 （MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |
| 01 | 宁夏六盘山水务有限公司 | 出厂水 | ---- | ---- | 0.000114 | ---- | ---- | 0.24 | 4 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 02 | 正祥饭店 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000144 | ---- | ---- | 0.10 | 19 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 03 | 原州区 疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000118 | ---- | ---- | 0.08 | 34 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 04 | 晨光家具城 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000119 | ---- | ---- | 0.11 | 37 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 05 | 开发区管委会办公楼 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000135 | ---- | ---- | 0.10 | 26 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 06 | 固原市水务局 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000112 | ---- | ---- | 0.10 | 18 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 07 | 原州区政府 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000116 | ---- | ---- | 0.08 | 32 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 08 | 原州区医院 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000144 | ---- | ---- | 0.11 | 26 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 09 | 火车站 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000127 | ---- | ---- | 0.10 | 21 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 10 | 固原市疾控中心 | 末梢水 | ---- | ---- | 0.000112 | ---- | ---- | 0.12 | 13 | 未检出 | ＜1.0 | ＜1.0 |

检验人：余娟 李娜            审核人：高毅平                    签发人：张志军              报告日期 ：2020 年  4  月  3  日